## Página1
Item | Marca | Nome | Material | Descrição | Características | Quantidade | Valor Unitário | Frete | Imposto | Subtotal | Motivo da Escolha | Site Fabricante | Link
1 | Prysmian | Fibra óptica | DDR-S CFOA | 1km de cabo, LC e SFP+ | Multimodo OM4, OF6, 550 metros a 10 Gbps, Anti-roedor | 1 | 28025 | 264.37 | 0 | 28289.37 |  | https://br.prysmian.com/sites/default/files/atoms/files/CO_SUB_04_PT_01_CFOA-SM-DDR-S%20002-144FO%20NR-LSZH.pdf | https://www.solucaocabos.com.br/cabo-optico-multimodo-lszh-ddr-s-cfoa-om4-anti-roedor-6fo/p?idsku=16533&skuId=16535&srsltid=AfmBOooT2R2r5XjSnSBnL5FqZ23Ve37y4oPCUQlvKM4v6zcaQO2eJGUEFng
2 | TP-Link Omada | Transceiver - SM5110-SR | ~ | É um transceptor SFP+ multi-modo de alto desempenho 10GBASE-SR de 850 nm. Ele suporta conexões Ethernet de 10G full duplex até 300m. | Módulo SFP+ de 10G LC Duplex Multimodo | 26 | 241.71 | 26.08 | 0 | 6310.54 |  | https://www.omadanetworks.com/br/business-networking/omada-accessory-module-cable/sm5110-sr/v1.20/#highlights | https://www.kabum.com.br/produto/238610/lc-transceiver-10gbase-sr-sfp-tl-sm5110-sr?srsltid=AfmBOoocj3fzB-RSDkeDcsEP4GFpVPLlBj47qAzXp8igcC72rcJUA0cnsjc
3 | FTTHELINK | Terminador Óptico | ~ | LC duplex, OM4, LC/UPC, Multimodo, 50pcs | Multimodo, OM4, LC/UPC, LC Duplex, 50pcs | 1 | 151.99 | 44.49 | 84.25 | 280.73 |  |  | https://pt.aliexpress.com/item/1005007543084197.html?spm=a2g0o.productlist.main.97.786b29837FtR0Q&algo_pvid=d620c0f1-793f-4ae2-af14-fda596400237&algo_exp_id=d620c0f1-793f-4ae2-af14-fda596400237-48&pdp_npi=4%40dis%21BRL%21159.94%2179.97%21%21%2126.90%2113.45%21%402101fb0b17251477605705672ef740%2112000041226496254%21sea%21BR%210%21ABX&curPageLogUid=PiO14ZhWbxs5&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
4 | TP-Link Omada | Switch - SX3016F | ~ | Switch Gerenciável L2+ de 16 Portas 10GE SFP+ | 16 × 10GE SFP+ Slots, Montável em Rack, Dimensões (L X C X A) :17.3 × 8.7 × 1.7 in (440 × 220 × 44 mm) | 1 | 6454.44 | 26.08 | 0 | 6480.52 |  | https://www.omadanetworks.com/br/business-networking/omada-switch-l3-l2-managed/sx3016f/v1/ | https://www.kabum.com.br/produto/419520/switch-gerenciavel-l2-16-portas-10ge-sfp-tl-sx3016f-smb?srsltid=AfmBOoquwFq2UJYgn9lv2KxXP_qHUcyWdE5Yh2w5qt344-IS2lDUYkJZW18
5 | TP-Link Omada | Switch - SG3428X | ~ | Gigabit L2+ de 24 Portas com 4 Slots SFP+ 10GE | 24 x L2+, 4 x 10ge Sfp+• 24× Portas RJ45 de 10/100/1000Mbps • 4× Slots SFP+ 10G | 12 | 2352.51 | 118.54 | 0 | 28348.66 |  | https://www.tp-link.com/br/business-networking/managed-switch/tl-sg3428x/ | https://www.gigantec.com.br/switch-gerenciavel-tp-link-tl-sg3428x-l2-24-portas-gigabit-10-100-1000mbps-4-slots-sfp-10ge-jetstream.html?srsltid=AfmBOoorXjp8ZYgFDbAqLLd03lUqMMFBh7TO0WKnuAHiawSlwxYlRAHD
6 | Soho Plus | Cabo de par trançado | ~ | Retrocompatível com CAT5/5e e padrões de cabos CAT3. Como o CAT5e, os cabos CAT6 são compatíveis com segmentos de Gigabit Ethernet de até 100 m, mas também permitem o uso em redes 10-Gigabit por uma distância limitada. |  |  | 929.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://www.kabum.com.br/produto/92088/cabo-de-rede-cat-6-furukawa-305-metros-azul-62154
7 | FORTREK | Conector RJ45 | Termoplástico UL94V-2 | RJ45 para Cat6 com contatos de bronze fosforoso banhado a ouro e níquel (1u) e resistência a isolamento de 500mohms. | - Conteúdo da embalagem: 100 conectores. | 0 | 48 | 55.85 | 0 | 55.85 |  | https://fortrek.com.br/conector-rj45-macho-112-cat6-fortrek | https://www.kabum.com.br/produto/269569/conector-rj45-cat6-fortrek-100-unidades
8 | Furukawa Sohoplus | Patch Panel | ~ | 24 posições; Guia traseira que permite a fixação dos cabos; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 11s0 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Largura de 19” e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks; Possui local para identificação das portas; | Suporte a diversos protocolos LAN, incluindo IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX e 10G-BASE-T (TSB-155). Painel frontal em plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas. | 12 | 1560.74 | 16.89 | 0 | 18745.77 |  | https://sohoplus.com.br/?wpcproduct=patch-panel-sohoplus-cat-6-2 | https://www.kabum.com.br/produto/541854/patch-panel-cat-6-furukawa-sohoplus-24p-t568a-b
9 | ~ | Etiqueta | PVC Paper | Etiquetas coloridas à prova d'água para fios, autoadesivas, resistentes a rasgos | Type: Label sticker Material: Paper Color: Random color | 2 | 10.17 | 24 | 15.23 | 74.8 |  | ~ | https://pt.aliexpress.com/item/1005007935770751.html?spm=a2g0o.productlist.main.26.1a4e1d7a9IZUnb&algo_pvid=ade301b4-d9c6-4fdd-ba95-a76858c9e523&algo_exp_id=ade301b4-d9c6-4fdd-ba95-a76858c9e523-25&pdp_npi=4%40dis%21BRL%2128.61%2110.17%21%21%2134.07%2112.10%21%402101c59817385262573238661e1b96%2112000042933967624%21sea%21BR%210%21ABX&curPageLogUid=KrpPDMkxUi6R&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
10 | Solução | Rack | Aço | Mini Rack de Parede 19" 16us | Um rack para cada sala de telecomunicação e um para o switch de distribuição, garante organização, ventilação e compatível para os switches SG3428X e SX3016F, fonte de energia e patch panel.. | 13 | 691.6 | 238.04 | 0 | 9228.84 |  | https://www.solucaocabos.com.br/mini-rack-de-parede-19--16us/p | https://www.solucaocabos.com.br/mini-rack-de-parede-19--16us/p
11 | VOLT | Fonte de energia | ~ | Fonte Nobreak de alta potência para rack 19’’, ideal para equipamentos de alto consumo que requerem energia ininterrupta. Possui alimentação automática com tensão estabilizada, proteção contra subtensão e função de flutuação para prolongar a vida útil da bateria. Conta com display para monitoramento e é indicada para segurança, multimídia, redes e telecomunicações. | 33 cm de largura, 18 cm de altura e 51 cm de profundidade, com um peso de 4,7 kg, sendo adequado para instalação em racks padrão 19". A fonte também conta com um display integrado, permitindo a visualização das informações sobre o consumo de corrente, tensão de saída e tensão do carregador da bateria. | 13 | 1871.51 | 42.54 | 0 | 24372.17 |  | https://volt.ind.br/equipamento/fonte-nobreak-full-power-620-rack-2u/ | https://gigabyteinformatica.com.br/fonte-nobreak-full-power-620w-24v-p-rack-2u-319018-p37?srsltid=AfmBOopPO6VgzEvObdnSlOCr9YGP8YbHLjn_qjPxEHGPTqOhaZt7KvDJ
12 | Kimwipes | Lenços Não Fiapos | Pano | Lenços Kimwipes para limpezas delicadas, macios, não abrasivos, limpos, absorventes, produzidos a partir de fibras virgens de celulose, não soltam fiapos e não riscam. | Tecnologia de processamento especial, textura pura, alta capacidade de absorção de água, antiestáticos, com absorção de umidade superior em comparação a outras marcas. | 10 | 59.9 | 20.13 | 0 | 619.13 |  | ~ | https://www.mercadolivre.com.br/lenco-limpeza-anti-estatico-fibra-optica-280un/p/MLB32621206?pdp_filters=item_id%3AMLB4440879056&from=gshop&matt_tool=83591963&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090193903&matt_ad_group_id=174661984524&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727914181360&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735125422&matt_product_id=MLB32621206-product&matt_product_partition_id=2390058776600&matt_target_id=pla-2390058776600&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090193903&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzPy8BhBoEiwAbnM9O2GvYQnsKl-_r0qHhzXALXIGA7WuFdtyS2SUYh8d15LUq9m8J1-J4BoCgT0QAvD_BwE
13 | Quimivida | Alcool isopropilico | Álcool | O Álcool Isopropílico ou Isopropanol, é um solvente da família dos álcoois tem um alto poder de solvência, em substâncias orgânicas naturais ou sintéticas, como resinas, óleos, gorduras, alcaloides, acetatos de celulose, nitrocelulose e outras resinas utilizadas | Álcool Quimivida Isopropílico 99,8% 5l Limpeza De Placa Eletrônico | 2 | 112 | 0 | 0 | 224 |  | ~ | https://www.mercadolivre.com.br/al-cool-quimivida-isopropilico-998-5l-limpeza-de-placa-eletrnico/p/MLB37108048?pdp_filters=item_id:MLB3600920895#is_advertising=true&searchVariation=MLB37108048&position=1&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=3716ab87-fec3-4d13-b8e5-5e2c09bcf4b4&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=NWNmMWZlOTAtMDc0Ni00ZTUyLTg4MWItYWE1OWJhMWFiYzY4
14 | Solução | Decapador | Corpo em plástico ABS de alta resistência; | Decapador para Fibra Óptica FLAT DROPP 3 Cavidades é um instrumento projetado para remover com precisão a camada de revestimento externa de cabos de fibra óptica plana e gota (flat drop) sem danificar a fibra interna. | Com três cavidades especialmente projetadas, este decapador é capaz de lidar com cabos com diâmetros de revestimento de 0,25mm, 0,9mm e 3,0mm. | 2 | 29.45 | 43.66 | 0 | 102.56 |  | https://www.solucaocabos.com.br/decapador-para-fibra-optica-flat-dropp-3-cavidades/p | https://www.solucaocabos.com.br/decapador-para-fibra-optica-flat-dropp-3-cavidades/p
15 | Sectool | Tesoura de Kevlar | Kevlar, Alças encapadas com plástico flexível. | A tesoura Kevlar é uma ferramenta específica para corte de fios em Aramida, encontrados em cabos e cordões de fibra óptica. Possui lâminas serrilhadas e duráveis que permitem um corte preciso do Kevlar. | – Alças encapadas com plástico flexível. – Lâminas em liga de aço carbono ( HRC 60~62 ). – Dimensões : 140 mm x 80 mm. – Peso aproximado : 70gr. | 2 | 50.14 | 0 | 0 | 100.28 |  | https://seccon.com.br/product/tesoura-kevlar-rex/ | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1616665490-tesoura-kevlar-rex-_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
16 | Solução | Clivador de Fibra Óptica | Robusta e durável, projetada para uso em ambientes variados; | O Clivador é uma ferramenta de alta precisão projetada para realizar clivagens precisas em fibras ópticas, garantindo extremidades limpas e planas. | Compatibilidade: Adequado para clivagem de fibras ópticas monomodo e multimodo; | 2 | 602.78 | 0 | 0 | 1205.56 |  | https://www.solucaocabos.com.br/clivador-manual-mecanico-para-fibra-optica---aptc-skl-s2/p | https://www.solucaocabos.com.br/clivador-manual-mecanico-para-fibra-optica---aptc-skl-s2/p
17 | 2Flex | Power Meter (Medidor de Potência Óptica) | ~ | O Power Meter com VFL é um medidor de potência para fibra óptica que possui um localizador de falhas de luz visível com alcance de 20 Km. | Tipo de fibra: Monomodo; Medição em redes PON para os comprimentos de onda: 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm; Comprimentos de onda para leitura OPM; Dimensões (LxAxP):19x 8,5 x 4,5 cm; | 1 | 294.5 | 0 | 0 | 294.5 |  | https://www.solucaocabos.com.br/power-meter-com-vfl-2flex/p?idsku=14462&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzPy8BhBoEiwAbnM9OxglGxm14hx2qNQGIW_4Tj5_TZxxOfUY7LM1OGw8BelWh-16bIfQJxoCCwIQAvD_BwE | https://www.solucaocabos.com.br/power-meter-com-vfl-2flex/p?idsku=14462&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzPy8BhBoEiwAbnM9OxglGxm14hx2qNQGIW_4Tj5_TZxxOfUY7LM1OGw8BelWh-16bIfQJxoCCwIQAvD_BwE
18 | Gongfeng | Fixed Lenght Fiber Strip | Plástico | Fibra óptica rápida conector ferramenta montagem comprimento fixo stripper | Optical Fiber Tool Cutter, 10pcs | 2 | 54.87 | 27.4 | 6.76 | 150.66 |  | ~ | https://pt.aliexpress.com/item/4000260008225.html?gatewayAdapt=glo2bra#nav-specification
Total
124883.94
Horizontal | Fibra optica -> Transceiver (conversor) -> Switch -> RJ45 -> par trançado -> RJ45 -> Patch Panel -> RJ45 -> par trançado -> RJ45 -> Computador
Vertical
137.14
75.37
1086.84
1228.06
100.28
224
599
123.3
6480.52
28348.66
28289.37
6310.54
833.61
9228.84
83065.53